## 设备参数
点描述 | 设配名 | 参数名 | 寄存器地址
1AH1-F | 1AH1 | F | 42023
1AH1-Ia | 1AH1 | Ia | 42011
1AH1-Ib | 1AH1 | Ib | 42012
1AH1-Ic | 1AH1 | Ic | 42013
1AH1-KWHimp | 1AH1 | W | 49747
1AH1-P | 1AH1 | P | 42020
1AH1-Pf | 1AH1 | Pf | 42022
1AH1-Q | 1AH1 | Q | 42021
1AH1-Ua | 1AH1 | Ua | 42014
1AH1-Uab | 1AH1 | Uab | 42017
1AH1-Ub | 1AH1 | Ub | 42015
1AH1-Ubc | 1AH1 | Ubc | 42018
1AH1-Uc | 1AH1 | Uc | 42016
1AH1-Uca | 1AH1 | Uca | 42019
1AH1-主通道通信状态 | 1AH1 | MC-S | 18865
1AH1-备通道通信状态 | 1AH1 | BC-S | 18866
1D1-F | 1D1 | F | 40251
1D1-Ia | 1D1 | Ia | 40245
1D1-Ib | 1D1 | Ib | 40246
1D1-Ic | 1D1 | Ic | 40247
1D1-KWHimp | 1D1 | W | 49535
1D1-P | 1D1 | P | 40248
1D1-PF | 1D1 | PF | 40250
1D1-Q | 1D1 | Q | 40249
1D1-S | 1D1 | S | 40252
1D1-Ua | 1D1 | Ua | 40239
1D1-Uab | 1D1 | Uab | 40242
1D1-Ub | 1D1 | Ub | 40240
1D1-Ubc | 1D1 | Ubc | 40243
1D1-Uc | 1D1 | Uc | 40241
1D1-Uca | 1D1 | Uca | 40244
1D1-主通道通信状态 | 1D1 | MC-S | 17269
1D1-备通道通信状态 | 1D1 | BC-S | 17270
1D1-开关1 | 1D1 | ON1 | 17256
1D1-开关2 | 1D1 | ON2 | 17257
2AH1-F | 2AH1 | F | 42101
2AH1-Ia | 2AH1 | Ia | 42089
2AH1-Ib | 2AH1 | Ib | 42090
2AH1-Ic | 2AH1 | Ic | 42091
2AH1-KWHimp | 2AH1 | W | 49759
2AH1-P | 2AH1 | P | 42098
2AH1-Pf | 2AH1 | Pf | 42100
2AH1-Q | 2AH1 | Q | 42099
2AH1-Ua | 2AH1 | Ua | 42092
2AH1-Uab | 2AH1 | Uab | 42095
2AH1-Ub | 2AH1 | Ub | 42093
2AH1-Ubc | 2AH1 | Ubc | 42096
2AH1-Uc | 2AH1 | Uc | 42094
2AH1-Uca | 2AH1 | Uca | 42097
2AH1-主通道通信状态 | 2AH1 | MC-S | 18991
2AH1-备通道通信状态 | 2AH1 | BC-S | 18992
2D1-F | 2D1 | F | 40703
2D1-Ia | 2D1 | Ia | 40697
2D1-Ib | 2D1 | Ib | 40698
2D1-Ic | 2D1 | Ic | 40699
2D1-KWHimp | 2D1 | W | 49579
2D1-P | 2D1 | P | 40700
2D1-PF | 2D1 | PF | 40702
2D1-Q | 2D1 | Q | 40701
2D1-S | 2D1 | S | 40704
2D1-Ua | 2D1 | Ua | 40691
2D1-Uab | 2D1 | Uab | 40694
2D1-Ub | 2D1 | Ub | 40692
2D1-Ubc | 2D1 | Ubc | 40695
2D1-Uc | 2D1 | Uc | 40693
2D1-Uca | 2D1 | Uca | 40696
2D1-主通道通信状态 | 2D1 | MC-S | 17599
2D1-备通道通信状态 | 2D1 | BC-S | 17600
2D1-开关1 | 2D1 | ON1 | 17586
2D1-开关2 | 2D1 | ON2 | 17587
3D1-F | 3D1 | F | 41671
3D1-Ia | 3D1 | Ia | 41665
3D1-Ib | 3D1 | Ib | 41666
3D1-Ic | 3D1 | Ic | 41667
3D1-KWHimp | 3D1 | W | 49707
3D1-P | 3D1 | P | 41668
3D1-PF | 3D1 | PF | 41670
3D1-Q | 3D1 | Q | 41669
3D1-S | 3D1 | S | 41672
3D1-Ua | 3D1 | Ua | 41659
3D1-Uab | 3D1 | Uab | 41662
3D1-Ub | 3D1 | Ub | 41660
3D1-Ubc | 3D1 | Ubc | 41663
3D1-Uc | 3D1 | Uc | 41661
3D1-Uca | 3D1 | Uca | 41664
3D1-主通道通信状态 | 3D1 | MC-S | 18559
3D1-备通道通信状态 | 3D1 | BC-S | 18560
3D1-开关1 | 3D1 | ON1 | 18546
3D1-开关2 | 3D1 | ON2 | 18547